## PDG
Projet | 83 Marceau
Document | Note sur la conception inclusive
Référentiel | BREEAM IN USE V6
Crédit | HEA12

## Checklist
HEA12 | Inclusive Design | Checklist | Critères remplis | Commentaires | Photos / Illustrations | Critères applicables | Oui
Standard accessibility features | Accès au site | Accès externe sans marche (c.-à-d. sans niveau, pente douce ou rampe) de la limite du site à la principale entrée (s) ou autre entrée accessible du site | Oui | _ |  | 5 | Non
|  | Mains courantes dans les voies d'accès qui ont une marche, ou bien accès alternatif accessible (sans marche). | Oui | Aucune voie d'accès n'a de marche. | _ |  | Non concerné
|  | Portes d'entrée accessibles à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes en fauteuil roulant (et / ou avec un handicap physique), suffisamment larges lorsqu'elles sont ouvertes pour permettre un passage illimité à une variété d'utilisateurs, par ex. les personnes en fauteuil roulant, les personnes portant des bagages, les personnes accompagnées d'animaux d'assistance et les parents avec poussette et enfants en bas âge. | Oui | Double-portes coulissantes automatiques.
|  | Si des places de stationnement sont prévues au sein du site, des places handicapées doivent être prévues aussi proches que possible des accès principaux. | Oui | 3 places au R-1.
|  | Si des parents avec enfants en bas-âge sont susceptibles de venir sur le site et que le site comporte des places de parking, des places de stationnement spécifiques doivent être prévues afin de pouvoir décharger une poussette. | Non | _ | _
| Circulation horizontale et verticale au sein du site | Couloirs et passages suffisamment larges pour permettre à toutes les personnes de passer sans entrave ou tourner dans un fauteuil roulant. | Oui | _ |  | 5
|  | Portes intérieures faciles à manœuvrer et suffisamment larges pour permettre le libre passage de toutes les personnes, y compris celles en fauteuil roulant. | Oui | Portes manuels dans les bureaux. Doubles-Portes vitrées vers le patio. Portes vitrées dans les espaces communs.
|  | Mains courantes pour escaliers intérieurs, marches et rampes. | Oui | _
|  | Ascenseur (s) accessible (s) ou plates-formes élévatrices verticales et inclinées qui atteignent tous les niveaux accessibles de l'actif | Oui | _
|  | Voies d'évacuation d'urgence horizontales et verticales accessibles (par exemple en cas d'incendie) et présence d'installations (par exemple des chaises d'évacuation) ou d'une stratégie et un plan d'évacuation adapté. | Oui | _
| Services au sein du site | Porte (s) d'entrée à commande électrique (par ex. Par poussoir ou détecteur de mouvement) | Non | _ | _ | 4
|  | Commandes et interrupteurs (par exemple poignées et serrures de porte, robinets, dispositifs d'activation, prises électriques et interrupteurs, etc.) faciles à comprendre et à utiliser, visibles et à une hauteur appropriée. | Oui | Intérrupteurs lumineux et à hauteur basse. Commande CVC lumineuse et à hauteur basse.
|  | Lorsque des points d'eau potable sont prévus pour les utilisateurs des actifs, les points de distribution sont accessibles aux personnes handicapées, y compris celles qui utilisent des fauteuils roulants (au minimum un par étage pour les zones régulièrement occupées). | Oui | Les fontaines se trouvent dans les espaces de restaurations de chaque étage, tous identiques.
|  | Lorsque le site contient des installations pour le public et les spectateurs, (ex : salles de conférence), des installations de divertissement (théâtres, cinémas, etc.) et des installations sportives (ex : stades), des espaces accessibles et des sièges pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite et sensorielles et leurs accompagnateurs sont prévus. | Oui | Sièges accessible et rampes dans l'auditorium.
|  | Lorsqu'un logement est fourni (ex : hôtels), une partie des logements sont conçus pour être utilisés par des personnes qui utilisent des fauteuils roulants | Non concerné | _
| Installations sanitaires | Toilette(s) avec alarme d'assistance accessible aux personnes en fauteuil roulant, dont au moins une est non-genrée | Non | _ | _ | 2
|  | Lorsque les utilisateurs d'actifs incluent des parents avec de jeunes enfants, des tables à langer sont accessibles aux parents quel que soit leur sexe | Non concerné | _
|  | Lorsque des douches, des salles de bain ou des vestiaires sont prévus pour les utilisateurs du site, certaines sont accessibles pour accueillir des personnes à mobilité réduite | Oui | _
Advanced accessibility features | Orientation au sein du site | Aménagements permettant d'identifier clairement les éléments clés du site tels que les entrées, les zones de réception, les installations sanitaires, etc. | Oui | Signalétique des salles. Sols différenciés. |  | 7
|  | Bonnes conditions d'éclairage avec un éclairage supplémentaire aux points de décision tels que les voies d'accès, les entrées, les escaliers, les ascenseurs, etc. | Oui | Eclairage mural et plafonnier. Signalétique lumineuse. Eclairage extérieur.
|  | Des informations et une signalisation claires, lisibles et faciles à comprendre, disponibles dans plusieurs langues (si c'est approprié, selon l'emplacement du site) | Oui | Signalétique symbolique des WC, vestiaires et douches. Signalétique des salles.
|  | Utilisation du contraste visuel et de la couleur pour faciliter l'orientation et la navigation, pour fournir des avertissements sur les dangers potentiels et pour faciliter la lecture des informations et des panneaux. | Oui | Signalétique incendie verte. Revêtements de sol différenciés.
|  | Fourniture d'informations tactiles, par ex. signalisation en relief, signalisation en braille, indicateurs tactiles de surface de marche (TWSI), cartes tactiles, modèles et plans, changements de surface au sol, changements de niveau, rails de taraudage, etc. | Oui | Signalétique tactile dans les escaliers. Revêtements de sol différenciés.
|  | Communications audibles, par ex. panneaux parlants, systèmes d'annonce, informations de guidage audio descriptives, etc. | Non | _ | _
|  | Utilisation d'odeurs / parfums afin de donner des informations supplémentaires d'orientation au sein du site. | Non | _ | _
| Technologies d'assistance | Système (s) d'amélioration de l'audition (ex : boucle d'induction) aux comptoirs de service ou d'accueil et dans les salles et espaces utilisés pour les réunions, les conférences, les cours, les spectacles, le sport-spectateur ou les films | Non | _ | _ | 4
|  | Systèmes d'informations auditives | Non | _
|  | Alarmes visuelles | Non | _
|  | Contrôles d'accès tactiles ou vocaux | Oui | Interrupteurs sur les portes
| Espaces inclusifs | Installations sanitaires non-genrées | Non | _ |  | 9
|  | Installation de type "Changing Places" (CP) | Non | _ | _
|  | Espaces de repos disponibles à intervalles réguliers le long des voies de circulation externes et internes | Non | _ | _
|  | Salle (s) de calme, de bien-être, de prière ou de méditation | Oui |  | Ajouter pièce de calme - vue en visite
|  | Salle d'allaitement | Non | _ | _
|  | Zone (s) de secours pour animaux d'assistance (toilettes) | Non | _ | _
|  | Obtention de l'option E du crédit HEA11 : "Provision of rest areas" | Non
|  | Espaces de fitness et équipements accessibles et inclusifs | Non | _ | _
|  | Espaces incitant les échanges sociaux informels entre utilisateurs du site. | Oui | Grandes salles de repos au R-1.
| Bonnes pratiques d'accessibilité supplémentaire jugées valorisables par l'assessor et en entrant dans le cadre d'un des guides de bonnes pratiques approuvé par le BRE* |  | Non | _ | _
|  | Standard accessibility features | 13 |  | *Guides de bonnes pratiques : - ISO 21542:2011 Building construction - Accessibility and usability of the built environment - BS 8300-1:2018 Design of an accessible and inclusive built environment - Part 1: External environment - Code of practice - BS 8300-2:2018 Design of an accessible and inclusive built environment - Part 2: Buildings - Code of practice - Draft prEN 17210 Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements - Building for Everyone: A Universal Design Approach, Centre for Excellence in Universal Design, 2012 (http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/)
|  | Advanced accessibility features | 8
|  | C. Yes, limited standard accessibility features | Oui
|  | D. Yes, several standard accessibility features | Oui
|  | E. Yes, several and advanced (Universal Design) accessibility features | Oui
|  | F. Exemplary : Yes, extensive standard and advanced (Universal Design) accessibility features | Non
|  | Crédits HEA12 validés | 4
|  | Crédit exemplaire | 0