## Feuil1
ENE 20 - Specific fan power
17 Haussmann
AIR Handler | Airspeed (m3/h) | Power (KW) | Specific fan power (W.s)/L
CTA Frigorifique | 28 | 28 | 3600
CTA 08 Reunion Bar | 5630 |  | 0
CTA 06 Hall | 1150 |  | 0
CTA EVCS | 1340 |  | 0
CTA Compensation hotte RIE | 16950 |  | 0
CTA Archives | 1225 |  | 0
CTA RIE | 3950 |  | 0
CTA Exposition | 4000 |  | 0
CTA Bureau Helder | 5365 |  | 0
CTA Bureaux Haussmann | 10002.5 |  | 0
Total | 39638 | 28 | 2.543